“Звезда-Электроника”  https://zvezda-el.ru/

Опросный лист
Технические данные тиристорного регулятора мощности ТРМ или ZVEL
1. Сеть:   а) 1х220 В;     б)1х380 В;    в) 3х380 В;    4) Другое
2. Номинальный ток нагрузки, А:
3. Конструктив: а) шкафное исполнение  б) для установки внутрь шкафа

4. Тип нагрузки( ТЭН, лампы накаливания, другое):
5. Схема соединения нагрузки: а) звезда с рабочей нейтралью;    б) звезда без нейтрали;  

в) треугольник;                              г) разомкнутый треугольник;                           д) другое: 
6. Требуется ли вводной автомат?           Да  /  Нет
7. Управление фазами: а) совместно для всех фаз;   б) раздельное для каждой фазы
8. Сигнал управления:      а) 0..10 В;     б) 0(4)..20 мА;     в) Внешний регулировочный резистор
    г) RS-485 д) другое
9. Необходимость встроенного ПИД-регулятора температуры:            да   /  нет
10. Необходимость поставки термодатчика  нет / да( указать тип датчика): 
11. Необходимость стабилизации напряжения, тока, мощности:
12. Необходимость  платы RS-485/ платы аналогового вывода
12. Необходимость сетевого фильтра( дросселя):   да / нет

13. Краткое описание технологического процесса:
14. Условия эксплуатации:
     а) температура окружающей среды:
      б)  влажность:
      в) запыленность:
15. Дополнительные требования:
16. Заказчик:

      а) организация

      б)  контактное лицо
      в) телефон
      г) e-mail:
Заполненный опросный лист необходимо выслать на E-mail: info@zvezda-el.ru
